Довідка про вартість виконаних робіт по об’єктам КП «Водоканал м. Ужгорода»  за 2016 рік

№ п/п Найменування об’єктів та робіт Фінансування, за рахунок коштів (тис. грн.) підприємства міського бюджету державного бюджету 1 2 3 4 5 1 Заміна в/вводів та окреми амортизованих ділянок водопровідних мереж по місту (d = 32÷200 мм; L= 1856 п.м.) 38,504 489,36 0 2 Заміна аварійних ділянок каналізаційних мереж по місту (d = 100÷160 мм; L= 390 п.м). 0 472,7 0 3 Заміна водопровідної мережі Д 200мм від свердловини 2а до РЧВ (водозабір "Минай") довжиною 792 п.м. 344,12 0 0 4 Заміна аварійної ділянки водопровідної мережі на перехресті вул. Докучаєва - Університетська довжиною 120м Д-225мм 107,782 0 0 5 Заміна водопровідної мережі д-110мм довжиною 145 п.м. по вул. Жатковича (м-н Дравці) 0 111,81 0 6 Заміна дворових вуличних в/мереж по вул. Минайській 3,5,7,9 0 99,93 0 7 Придбано та змонтовано засувку шиберну ножову Д-800мм на підвідному колекторі до КНС-4 99,432 200,5 0 8 Придбано та частково змонтовано 70шт. засувок для покращення егулювання системи подачі та розподілу води 0 749,5 0 9 На водозаборі "Минай" проведено відкачування води із свердловини № 3а для відновлення дебіту 23,354 0 0 10 Придбано та змонтовано два насосні агрегати Wilo SPU з приладами керування для свердловин водозабору "Минай" 168,976 0 0 11 Розпочато реконструкцію даху над насосно-фільтрувальним залом НФС-3 (договірна вартість 1419454 грн.), площею 1398 м 720 0 0 12 Придбано та змонтовано два електродвигуни (132 кВт та 160 кВт) для повітродувок КОС 88,167 0 0 13 Придбано та змонтовно свердловинний насос на а/свердловину м-н Грибоєдова 15,783 0 0 14 На КНС-9 придбано насос J 84LD та відремонтовано насос FA 10.82Е 162,611 0 0 15 Придбано та змонтовано новий насосний агрегат на КНС-5 та відремонтовано насос FA 10.94Е 142,462 0 0 16 Придбано та змонтовано насос на КНС-7 18,04 0 0 17 Придбано та змонтовано насос на КНС-3 10 0 0 18 Придбано дренажний насос на КНС-2 4,64 0 0 19 Вивезено у бурти мул з трьох мулових карт КОС 259,043 0 0 20 Придбано та змонтовано затвор поворотно-дисковий Д-500мм на НФС-3 (фільтр № 1 на промивному трубопроводі) 0 89,2 0 21 Придбано цеоліт, засувки та інші необхідні матеріали для реконструкції швидких фільтрів НФС-1 та НФС-3 0 365,1 0 22 Придбано розхідні матеріали для ремонту мереж (ремонтні хомути, адаптори…) 0 298,9 0 23 Придбано екскаватор JCB 3 CX 0 2039 0 Всього: 2202,914 4916 0 Примітка. Станом на 30.12.2016 р. з початку року підприємством усунено: 1051 аварійних витоків на водопровідних мережах та 2595 засорів на каналізаційних мережах.